附件1

2016年证券期货业信息安全联合应急演练指南

（上期所）

交易所将于2017年1月7日参与证监会开展2016年度证券期货业信息安全联合应急演练。本次演练是全市场参与的多场景应急演练，交易所参与的演练场景具体为：（1）核心机构关键业务系统主机故障的应急处置、（2）核心机构网络设备故障或网络中断的应急处置、（3）核心机构盘后交易数据异常导致结算数据迟发的应急处置和（4）期货交易所期货资金系统故障的应急处置。届时交易所将按照证监会总指挥部指令开始相应场景的应急演练。

一、时间安排和数据准备

演练时间为2017年1月7日（周六）全天，具体时间安排如下（交易所相应场景演练指令下达时间为T）：

（一）演练准备阶段

| 时间段 | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 8:00 | 会员登录 | 检查席位的登录状态 |
| 08:55～09:00 | 集合竞价及撮合； 主中心在大厦数据中心； 会员接入大厦数据中心 | 检查交易是否正常 |
| 09:00～T时 （T为演练指令下达时间） | 正常交易； 主中心在大厦数据中心； 会员接入大厦数据中心 | 检查交易是否正常 检查大厦前置接入是否正常 |

（二）场景一：核心机构关键业务系统主机故障的应急处置

| 时间段 | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| T～T+4 | 模拟大厦数据中心交易撮合主机故障 | 期间交易处于暂停状态 |
| T+5～T+10 | 交易暂停； 主中心从大厦数据中心切换至张江数据中心 | 期间交易处于暂停状态 |
| T+11～T+16 | 交易暂停； 主中心在张江数据中心； 会员开始接入张江数据中心 | 在此期间应观察席位是否能自动重连 |
| T+16～T+18 | 恢复交易； 主中心在张江数据中心； 会员接入张江数据中心 | 交易系统恢复到正常交易状态 |
| T+19～ | 正常交易； 主中心在张江数据中心； 会员接入张江数据中心 | 检查交易是否正常； 检查张江前置接入是否正常 |

（三）场景二：核心机构网络设备故障或网络中断的应急处置

| 时间段 | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| T～T+4 | 模拟大厦数据中心前置交换机故障 | 检查大厦前置接入是否断开 |
| T+5～T+10 | 交易暂停； 主中心从大厦数据中心切换至张江数据中心 | 期间交易处于暂停状态 |
| T+11～T+16 | 交易暂停； 主中心在张江数据中心； 会员开始接入张江数据中心 | 检查张江前置接入是否正常 在此期间应观察席位是否能自动重连 |
| T+16～T+18 | 恢复交易； 主中心在张江数据中心； 会员接入张江数据中心 | 交易系统恢复到正常交易状态 |
| T+19～ | 正常交易； 主中心在张江数据中心； 会员接入张江数据中心 | 检查交易是否正常； 检查张江前置接入是否正常 |

（四）场景三：核心机构盘后交易数据异常导致结算数据迟发的应急处置

| 时间段(分钟) | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| T～T+4 | 模拟交易收市 | 检查交易状态是否为收市 |
| T+4～T+15 | 交易所处理交易数据异常的问题 |  |
| T+15～ | 交易收市状态 |  |

（五）场景四：期货交易所期货资金系统故障的应急处置

| 时间段(分钟) | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| T～T+7 | 切换交易为非交易状态 模拟开盘前 | 检查交易是否无法进行 |
| T+8～T+15 | 交易所处理期货资金系统故障的问题 |  |
| T+15～ | 切换交易为连续交易状态 正常交易 | 检查交易是否正常 |

（六）演练配合阶段

| 时间段(分钟) | 演练内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 12:00 | 现场演练结束 |  |
| 13:00～17：00 | 配合经营机构实施非现场演练； 交易系统重新初始化启动； 主中心在大厦数据中心； 会员接入大厦数据中心； | 会员系统应重新初始化启动 |
| 17:00～18：00 | 数据和系统恢复 | 各参演单位填写系统恢复完成报告 |

演练时间段为预计时间，具体时间根据交易所系统发出的状态切换为准。演练交易数据使用1月6日结算后的合约价格、持仓、保值额度和客户数据。交易日为1月9日，业务时间采用实际时间。

二、通讯参数

本次将使用正式交易系统进行演练，相关通讯参数如下：

（一）FENS服务器的IP地址为：192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.16.31、192.168.16.32。

（二）使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901，SSL加密链路端口号为4911；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903，SSL加密链路端口号为4913。

（三）各单位的安全控制策略应打开对192.168.11.X、192.168.12.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4911、4903、4913、33005、44305、33011、44311的访问；及对192.168.9.X、192.168.13.X、192.168.17.X网段上TCP端口为80、443、7002的访问。

三、演练要求

交易所期货公司会员的所有远程交易席位均应参加演练。各参与演练单位做好以下工作：

（一）各参与演练单位应高度重视，统筹安排，认真做好演练准备，切实做好演练工作。收到本通知后，应填写《2016年证券期货业信息安全联合应急演练参加情况确认报告》，于1月6日12:00之前将电子版本及加盖公章扫描件一并发送至技术中心电子邮箱。

（二）演练前应与各自软件供应商联系，制定周密演练计划。演练前做好系统和数据备份，演练后做好系统和数据恢复，防止影响下一交易日的正常交易业务。演练当日应密切关注会员服务系统的临时通知。

（三）当日演练结束后，应完成系统恢复工作，并填写《2016年证券期货业信息安全联合应急演练系统恢复完成报告》，于1月7日19：00之前，将电子版本及加盖公章扫描件一并发送至技术中心电子邮箱。

（四）参演会员单位应根据演练情况填写《2016年期货业信息安全联合应急演练测试反馈表》，于1月9日17：00前以会员号作为反馈表的文件名，通过电子邮件方式发送至技术中心邮箱。

四、联系方式

涉及交易和测试的问题可以与交易所技术中心联系：

技术中心值班电话：021－68400802

技术中心电子邮箱：tech@shfe.com.cn